| 学科 学年 | Ｅ3 | 科目, 分類 | 電気電子計測[電計] Electrical & Electronic Instrumentation | 講義, 必修 | 通年 ２単位 | 担 当 | 高橋儀男 TAKAHASHI Yoshio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【内容と目標】電気量、磁気量の測定法の基本と波形観測装置の概要を学ぶ。電気電子工学実験において使用する測定器具、装置の原理を理解し、適切に使用できるようになることと、測定データの処理方法を修得することを目標とする。ディジタル表示の機器が増えているので、その原理であるAD, DA変換回路についても学ぶ。 【教科書等】 ・阿部,村山 共著 「電気・電子計測」(森北出版) ・ブリント 【評価方法】定期試験の得点の平均を基本とし、適宜行なうレポートの提出状況、出席状況なども考慮して学年成績とする。 【関連科目】電磁気、回路理論、電子回路、電気電子工学実験 |
| 授 業 計 画 |
| 第１週 計測の基礎：講義の目的と概要、測定値（誤差、精度、有効数字） 第２週 測定値の処理法（誤差法則、最小二乗法） 第３週 演習 第４週 単位系と標準（SI単位、各種標準） 第５週 各種指示計器とその原理(1) 第６週 各種指示計器とその原理(2) 第７週 前期中間試験 第８週 電圧・電流の測定：(1)（電圧・電流の測定方法、電位差計、ディジタル計器） 第９週 (2)（微小電圧・電流、高電圧、大電流の測定） 第10週 抵抗、インピーダンスの測定：電圧降下法、回路計（テスタ） 第11週 Wheatstone Bridge、低抵抗、高抵抗の測定 第12週 交流ブリッジの原理と各種交流ブリッジ(1) 第13週 各種交流ブリッジ(2)、Qメータ、ディジタルRLCメータ 第14週 演習 第15週 前期期末試験 第16週 電力の測定：電圧、電流計による測定（３電圧計法、３電流計法）、電力計 第17週 力率、無効電力の測定、三相電力の測定、電力量計、ディジタル電力計 第18週 磁気量の測定：磁束、磁界の測定（サーチコイル、ホール素子など） 第19週 磁化特性と鉄損の測定（直流、交流磁化特性測定、エプスタイン法） 第20週 周波数、時間の測定（振動片形周波数計、電子式カウンタ） 第21週 波形観測、記録装置：シンクロスコープ 第22週 各種波形観測、記録装置（ストレージスコープ、ペンレコーダ等） 第23週 後期中間試験 第24週 計測用電子回路：OPアンプ(1)（理想OPアンプ） 第25週 OPアンプ(2)（基本回路） 第26週 OPアンプ(3)（実際のOPアンプ、応用回路） 第27週 DA変換回路（標本化、量子化、重み抵抗形、はしご形） 第28週 AD変換回路（２重積分形、計数形、逐次比較形） 第29週 演習 第30週 後期期末試験 |
| 【備 考】 |